|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KORİDORLAR (…. KAT KORİDORU ) KONTROL LİSTESİ (TÜM BİRİMLER)** | | **Tarih** | | **Kontrol Listesi** | **KL-07** |
| **..…/..……./ 20..** | |
| **S.NO** | **TEHLİKE/SORUN** | **EVET** | **HAYIR** | **GEREKLİ**  **DEĞİL** | **AÇIKLAMALAR** |
| 7.01 | Zemin kaymaya veya düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 7.02 | Aydınlatma ve ısıtma sistemi yeterli mi? |  |  |  |  |
| 7.03 | Duyuru panoları asılmış mı? |  |  |  |  |
| 7.04 | Acil durum alarmı var mı? |  |  |  |  |
| 7.05 | Acil çıkış levhaları asılmış mı? |  |  |  |  |
| 7.06 | Koridorlarda yangın için özel önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |
| 7.07 | Uyarı levhaları asılmış mı? |  |  |  |  |
| 7.08 | Koridorlarının hijyenine özen gösterilmiş mi? |  |  |  |  |
| 7.09 | Koridorlardaki çöp kovalarının ağzı kapalı mı? |  |  |  |  |
| 7.10 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 7.11 | Dışa açılan kapılar için uyarılar var mı? |  |  |  |  |
| 7.12 | Koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı? |  |  |  |  |
| 7.13 | Koridorda kontrolsüz düşmeye neden olabilecek girinti, çıkıntı v.b. var mı? |  |  |  |  |
| 7.14 | Ağ ve elektrik kablolarının taşındığı sistem gerekli yükseklikte mi? |  |  |  |  |
| 7.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **NOT:** | **Bu listeye ekleme veya çıkarma yapılabilir.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| İşveren Vek. (Dekan,YO/MYO/ENS/BR Müd.) |
| İmza |